## СМР
Согласовано |  |  | Утверждаю
Генеральный директор
АО "АБС ЗЭиМ Автоматизация"
__________________ / _________________ / |  |  | __________________/ Ю.В.Сушко /
"_____"________________202 __ г. |  |  | "_____"______________2023г.
МП |  |  | МП
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на замену облицовки дебаркадера с профлиста на сэндвич панели с EI30
№ п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | примечание
1 | Демонтаж профлиста скатной кровли | м2 | 59.3 | Высота в коньке 10,3м
2 | Монтаж кровельных сэндвич панелей | м2 | 45.52 | Толщиной 50мм с EI30
3 | Монтажём фасонных элементов коньковых и карнизных | м.пог. | 7.8
4 | Демонтаж профлиста облицовки стен | м2 | 163.7
5 | Монтаж стеновых сэндвич панелей с устройстом оконных проёмов и проёма под ворота | м2 | 163.7 | Толщиной 50мм с EI30 RAL 1016 RAL 3005
6 | Монтаж фасонных элементов примыкания к зданию | м.пог. | 19.4
7 | Монтаж фасонных элементов по периметру существующих окон (2030х3020h) | м.пог. | 40.4
8 | Монтаж фасонных элементов обрамления ворот (4140х4110h) | м.пог. | 12.36
9 | Мотнаж угловых фасонных элементов (обрамление внешнего угла на всю высоту) | м.пог. | 19.4
СОГЛАСОВАНО:
| Технический директор по ОФ АО "АБС ЗЭиМ Автоматизация" | ______________ | Н.И. Гребенкин
| Руководитель РСД ЧФ АО "АБС Русь" | ______________ | В.А. Гурьева
| Инженер по надзору зданий и сооружений ОРСР РСД ЧФ АО "АБС Русь" | _______________ | В.Г. Попов