## Лист3
Согласовано |  |  | Утверждаю
Директор |  |  | Генеральный директор
АО "ВНИИР-Прогресс"
__________________/ / |  |  | ______________ /В.В.Костин/
"_____"______________2023г. |  |  | "_____"______________2023г.
МП |  |  | МП
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на демонтажные работы в помещениях корпуса №9 на 3-м этаже в осях А-Г/4-10
№ п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерен. | Кол-во | примечание
Помещение 9304 участок регулировки № 1
Демонтажные работы
1 | Демонтаж цементных плинтусов | пм | 10.2 | 55.37
2 | Демонтаж покрытия из линолеума | м2 | 40.8 | 204.4991 | 474.263 | 24.7344
3 | Демонтаж цементно-песчанной стяжки | м2 | 40.8
4 | Отбивка штукатурки с оконных откосов | м2 | 4 | 10
Помещение 9307 сборочный участок № 3 ВА16М
Демонтажные работы
1 | Демонтаж цементных плинтусов | пм | 18.31
2 | Демонтаж покрытия из линолеума | м2 | 74.844
3 | Демонтаж цементно-песчанной стяжки | м2 | 74.844
4 | Отбивка штукатурки с оконных откосов | м2 | 4
Помещение 9308 склад
Демонтажные работы
1 | Демонтаж цементных плинтусов | пм | 2.56
2 | Демонтаж покрытия из линолеума | м2 | 10.24
3 | Демонтаж цементно-песчанной стяжки | м2 | 10.24
Помещение 9309 участок упаковки
Демонтажные работы
1 | Демонтаж цементных плинтусов | пм | 7.115
2 | Демонтаж покрытия из линолеума | м2 | 12.46
3 | Демонтаж цементно-песчанной стяжки | м2 | 12.46
4 | Отбивка штукатурки с оконных откосов | м2 | 1
Помещение 9310 участок сборки дополнительных устройств
Демонтажные работы
1 | Демонтаж цементных плинтусов | пм | 4.22
2 | Демонтаж покрытия из линолеума | м2 | 16.3938
3 | Демонтаж цементно-песчанной стяжки | м2 | 16.3938
4 | Отбивка штукатурки с оконных откосов | м2 | 1
Помещение 9311 кабинет лазерной гравировки
Демонтажные работы
1 | Демонтаж цементных плинтусов | пм | 7.29
2 | Демонтаж покрытия из линолеума | м2 | 12.5378
3 | Демонтаж цементно-песчанной стяжки | м2 | 12.5378
Помещение 9312 (офис воен. пред-ва)
Демонтажные работы
1 | Демонтаж цементных плинтусов | пм | 15.14
2 | Демонтаж покрытия из линолеума | м2 | 14.364
3 | Демонтаж цементно-песчанной стяжки | м2 | 14.364 | толщ. 50мм
4 | Отбивка штукатурки с оконных откосов | м2 | 0.95
Помещение 9313 ОТКиК
Демонтажные работы
1 | Демонтаж цементных плинтусов | пм | 17.46
2 | Демонтаж покрытия из линолеума | м2 | 20.1465
3 | Демонтаж цементно-песчанной стяжки | м2 | 20.1465
4 | Отбивка штукатурки с оконных откосов | м2 | 0.95
Помещение 9314 технологическая группа
Демонтажные работы
1 | Демонтаж цементных плинтусов | пм | 25.3
2 | Демонтаж покрытия из линолеума | м2 | 44.955
3 | Демонтаж цементно-песчанной стяжки | м2 | 44.955
4 | Отбивка штукатурки с оконных откосов | м2 | 2
Помещение 9315 (комната вспомогательных работ)
Демонтажные работы
1 | Демонтаж цементных плинтусов | пм | 21
2 | Демонтаж покрытия из линолеума | м2 | 32.45
3 | Демонтаж покрытия пола из керамической плитки | м2 | 32.45
4 | Демонтаж цементно-песчанной стяжки | м2 | 32.45 | толщ. 50мм
5 | Очистка стен от меловой побелки | м2 | 44.364
6 | Отбивка штукатурки с оконных откосов | м2 | 2.678
Помещение 9316 склад АХО
Демонтажные работы
1 | Демонтаж плитки со стен | м2 | 10.56
2 | Очистка стен от побелки | м2 | 16.33
3 | Демонтаж цементных плинтусов | пм | 6.6
4 | Демонтаж покрытия пола из керамической плитки | м2 | 3.3
5 | Демонтаж цементно-песчанной стяжки | м2 | 3.3 | толщ. 100мм
Помещение 9317 участок регулировки № 2/2
Демонтажные работы
1 | Демонтаж плитки со стен | м2 | 20.88
2 | Очистка стен от побелки | м2 | 24.268
3 | Демонтаж плинтусов цементных | пм | 11.6
4 | Демонтаж покрытия пола из керамической плитки | м2 | 9.12
5 | Демонтаж цементно-песчанной стяжки 260мм | м2 | 9.12
Помещение 9318 женский санузел
Демонтажные работы
1 | Демонтаж плитки со стен | м2 | 25.7958
2 | Очистка стен от побелки | м2 | 37.803
3 | Демонтаж перегородки ДВП | м2 | 1.2
4 | Демонтаж плинтусов цементных | пм | 15.8
5 | Демонтаж перегородки из кирпича толщиной 120 мм | м2 | 9.75
6 | Пробивка дверного проёма в перегородке толщиной 120 мм | м2 | 1.8
7 | Демонтаж покрытия пола из керамической плитки | м2 | 14.0044
8 | Демонтаж цементно-песчанной стяжки 100мм | м2 | 14.0044
9 | Демонтаж перегородок кирпичных толщиной 125мм | м2 | 14.925
10 | Демонтаж двери 0,9х2,0(bxh) | шт | 2
Помещение 9319 Кофе-рум
Демонтажные работы
1 | Демонтаж плитки со стен | м2 | 39.06
2 | Очистка стен от побелки | м2 | 49.48
3 | Демонтаж перегородки ДВП | м2 | 1.2
4 | Демонтаж плинтусов цементных | пм | 21.7
5 | Демонтаж покрытия пола из керамической плитки | м2 | 16.544
6 | Демонтаж пьедестала под унитазы | м3 | 0.9945
7 | Демонтаж стяжки | м2 | 16.544
8 | Демонтаж двери 0,9х2,0(bxh) | шт | 2
9 | Демонтаж перегородок кирпичных толщиной 125мм | м2 | 15.294
Помещение 9320 санузел мужский
Демонтажные работы
1 | Демонтаж плитки со стен | м2 | 20.82
2 | Очистка стен от побелки | м2 | 34.2
3 | Демонтаж пъедестала под унитазы | м3 | 1.287
4 | Демонтаж перегородки ДВП | м2 | 1.2
5 | Демонтаж плинтусов цементных | пм | 17.12
6 | Демонтаж покрытия пола из керамической плитки | м2 | 10.73
7 | Демонтаж цементно-песчанной стяжки | м2 | 10.73
8 | Демонтаж перегородок кирпичных толщиной 125мм | м2 | 9.661
9 | Пробивка проема в кирпичной перегородке толщиной 125мм | м2 | 1.8
10 | Демонтаж двери 0,9х2,0(bxh) | шт. | 2
Помещение 9321 (мужская раздевалка)
Демонтажные работы
1 | Демонтаж цементных плинтусов | пм | 21
2 | Демонтаж покрытия из керамической плитки | м2 | 32.48
3 | Демонтаж цементно-песчанной стяжки | м2 | 32.48
4 | Демонтаж плитки керамической со стен | м2 | 8.82
5 | Отбивка штукатурки с оконных откосов | м2 | 2.04
Помещение 9322 (женская раздевалка)
Демонтажные работы
1 | Демонтаж цементных плинтусов | пм | 18.18
2 | Демонтаж покрытия из линолеума | м2 | 22.2
3 | Демонтаж цементно-песчанной стяжки | м2 | 22.2
4 | Отбивка штукатурки с оконных откосов | м2 | 2.04
Помещение 9323 коридор
Демонтажные работы
1 | Демонтаж цементных плинтусов | пм | 5.675
2 | Демонтаж покрытия из линолеума | м2 | 37.2235
3 | Демонтаж цементно-песчанной стяжки | м2 | 37.2235
Помещение 9324 (тамбур)
Демонтажные работы
1 | Демонтаж цементных плинтусов | пм | 5.73
2 | Демонтаж покрытия пола из керамической плитки | м2 | 4.5 | линолеум???
3 | Демонтаж цементно-песчанной стяжки | м2 | 4.5
4 | Демонтаж плитки со стен | м2 | 7.2
5 | Очистка стен от побелки | м2 | 5.376
16 | Демонтаж двери 0,8х2,0 | шт. | 1
Помещение 9325, 9326 коридор
Демонтажные работы
1 | Демонтаж цементных плинтусов | пм | 58.9
2 | Демонтаж покрытия пола из керамической плитки | м2 | 44.97
3 | Демонтаж цементно-песчанной стяжки | м2 | 44.97
4 | Демонтаж металлической перегородки | м2 | 5.82
5 | Очистка стен от старой краски | м2 | 137.242
ОБЩИЕ
Демонтажные работы
1 | Демонтаж цементных плинтусов | пм | 219.9
2 | Демонтаж покрытия из линолеума | м2 | 338.6146
3 | Демонтаж покрытия пола из керамической плитки | м2 | 135.6184
4 | Демонтаж цементно-песчанной стяжки | м2 | 474.263
5 | Отбивка штукатурки с оконных откосов | м2 | 18.618
6 | Демонтаж металлической перегородки | м2 | 5.82
7 | Очистка стен от старой краски | м2 | 349.063
8 | Демонтаж плитки со стен | м2 | 124.3158
9 | Демонтаж перегородки ДВП | м2 | 3.6
10 | Демонтаж перегородки из кирпича толщиной 120 мм | м2 | 9.75
11 | Пробивка дверного проёма в перегородке толщиной 120-125 мм | м2 | 3.6
12 | Демонтаж перегородок кирпичных толщиной 125мм | м2 | 39.88
13 | Демонтаж двери 0,9х2,0(bxh) | шт | 6
14 | Демонтаж пьедестала под унитазы | м3 | 2.2815
СОГЛАСОВАНО:
| Первый заместитель генерального директора – технический директор АО "ВНИИР-Прогресс" |  |  | А.Н. Леонтьев
| Руководитель отдела ООФ и ТН АО "ВНИИР" |  |  | А.Г. Абрашин
| Руководитель РСД ЧФ АО "АБС Русь" |  |  | В.А. Гурьева