## 1
Согласовано |  |  |  | Утверждаю
Генеральный директор
ООО "ВНИИР-Промэлектро"
__________________/ / |  |  |  | __________________/ И.Д. Лахтиков /
"_____"______________2023г. |  |  |  | "_____"______________2023г.
МП |  |  |  | МП
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на ремонтные работы в корпусе 8 (блок Б) этаж 1 в осяхА-В/1-3, А-Б/3-8
№ п/п | Наименование работ и затрат | Единица | Коли- | Примечание
|  | измерен. | чество
Помещение 8113 (участок термопласт автоматов)
Стены
1 | Очистка стен от старой побелки, от масляной краски до 35% | м2 | 323.5214 | Нпом.=5,73м
2 | Огрунтовка стен мелкозернистым бетоноконтактом | м2 | 100.287
3 | Улучшенная окраска стен краской в/э за 2 раза по штукатурке стен | м2 | 323.5214
4 | Ремонт штукатурки стен | м2 | 3
5 | Улучшенная штукатурка стен | м2 | 2
6 | Установка перфорированных уголков | п.м. | 25.86
7 | Окраска металлических поверхностей стен краской ВГТ за 2 раза | м2 | 16.7024
8 | Окраска металлической лестницы ранее окрашенной краской ВГТ за 2 раза | м2 | 3
Потолки
8 | Очистка потолков от побелки | м2 | 148.812 | Нпом.=5,73м
9 | Ремонт рустов потолочных | п.м. | 71.12
10 | Огрунтовка потолка грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 148.812
11 | Улучшенная окраска потолка в/э составами за 2 раза (с предварительной шпатлевкой за 2 раза) | м2 | 148.812
Проемы
12 | Демонтаж двери внутренней металлической размером bхh 0,8х2,1 | м2 | 1.68 | в сторону 9103
13 | Монтаж и изготовление внутренней двери противопожарной ДПМ размером bхh 0,8х2,1 | шт. | 1 | в сторону 9103
14 | Окраска ворот металлических ранее окрашенных за 2 раза с двух сторон | м2 | 7.5
Ремонт 8102 (участок прессовки)
Стены
1 | Очистка стен от старой побелки и маслянной краски | м2 | 141.0648 | Нпом.=4,2м
2 | Улучшенная окраска стен краской в/э за 2 раза по штукатурке стен | м2 | 141.0648
3 | Окраска металлических перегородок и металлических поверхностей стен краской ВГТ за 2 раза | м2 | 35.364
4 | Улучшенная окраска дверных откосов краской в/э за 2 раза по штукатурке стен | м2 | 2.13
5 | Установка перфорированных уголков | п.м. | 25.2
Потолки
6 | Очистка потолков от старой краски | м2 | 144.94 | Нпом.=4,2м
7 | Ремонт рустов потолочных | п.м. | 62
8 | Огрунтовка потолка грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 144.94
9 | Улучшенная окраска потолка в/э составами за 2 раза (с предварительной шпатлевкой за 2 раза) | м2 | 156
10 | Окраска металлической поверхности потолков краской ВГТ за 2 раза | м2 | 11.06
11 | Окраска металлических балок с предварительной огрунтовкой | м2 | 63.2832
Проемы
12 | Окраска ворот металлических ранее окрашенных за 2 раза с двух сторон | м2 | 11.04
Ремонт тамбура 8101 в осях А-Б/1
Стены
13 | Ремонт штукатурки стен | м2 | 3
14 | Улучшенная окраска стен краской в/э за 2 раза по штукатурке стен | м2 | 14.074 | Нпом.=2,6м
15 | Ремонт герметизации стыка стен | п.м. | 5.2
16 | Установка металлических планок на углы тамбура | п.м. | 5.2 | 2 внутренних
Потолки
17 | Окраска металлической поверхности потолков краской ВГТ за 2 раза | м2 | 5.76
Проемы
18 | Окраска ворот металлических ранее окрашенных за 2 раза с двух сторон | м2 | 12.5
Ремонт системы электроснабжения и освещения согласно утвержденному ТЗ
Ремонт системы отопления согласно утвержденному ТЗ
Ремонт системы холодного водоснабжения согласно утвержденному ТЗ
Замена деревянных окон
СОГЛАСОВАНО:
| Заместитель генерального директора-начальник ЗМСП ООО «ВНИИР - Промэлектро» |  |  |  | И.А. Сорокин
| Руководитель отдела ООФ и ТН АО "ВНИИР" |  |  |  | А.Г. Абрашин
| Руководитель РСД ЧФ АО "АБС Русь" |  |  |  | В.А. Гурьева