## СМР
Согласовано |  |  | Утверждаю
Генеральный директор
АО "АБС ЗЭиМ Автоматизация"
__________________/ / |  |  | __________________/ Ю.В.Сушко /
"_____"______________2022г. |  |  | "_____"______________2022г.
МП |  |  | МП
воплавет
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на ремонт кровельного навеса за корпусом №6
№ п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | примечание
Кровля из рубероида
1 | Демонтаж существующего покрытия из 3-х слоёв рубероида | м2 | 281.8907
2 | Демонтаж деревянного настила разреженного | м2 | 281.8907
3 | Демонтаж деревянной обрешётки из бруса 50х50мм | м2 | 281.8907
4 | Окраска металлических прогонов из уголка 56х56х5,0 (улучшенная) | м2 | 115.58
5 | Устройство обрешётки из бруса 50х50 с обработкой антипиренами и биозащитным составом - антисептиком. | м2 | 281.8907
6 | Устройство кровли из профлиста НС35х1000 | м2 | 281.8907
Кровля из шифера
1 | Демонтаж существующего покрытия из асбестоцементных волнистых листов по ГОСТ 30340-95. | м2 | 392.0787 | Lнав= 36,2м; Внав.=10,81м.
2 | Демонтаж деревянной обрешётки из бруса 50х50мм | м2 | 392.0787
3 | Окраска металлических прогонов из уголка 56х56х5,0 (улучшенная) | м2 | 170.28
4 | Устройство обрешётки из бруса 50х50 с обработкой антипиренами и биозащитным составом - антисептиком. | м2 | 392.1
5 | Устройство кровли из профлиста НС35х1000 | м2 | 392.1
СОГЛАСОВАНО:
| Технический директор по ОФ АО "АБС ЗЭиМ Автоматизация" | ______________ | Н.И. Гребенкин
| Руководитель РСД ЧФ АО "АБС Русь" | ______________ | В.А. Гурьева
| Инженер по надзору зданий и сооружений ОРСР РСД ЧФ АО "АБС Русь" | _______________ | В.Г. Попов