## ДВ
Согласовано |  |  | Утверждаю
__________________/ / |  |  | __________________/ /
"_____"______________2023г. |  |  | "_____"______________2023г.
МП |  |  | МП
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на ремонт системы освещения и электроснабжения аудитории ЧЭМК
№ п/п | Наименование работ и затрат | Единица | Коли- | Примечание
|  | измерен. | чество
Демонтажные работы
1 | Демонтаж светильников с люминесцентными лампами | шт. | 13
2 | Демонтаж выключателей, розеток | шт. | 5
3 | Демонтаж кабеля сечением до 6 мм2 | п.м. | 10
Строительные работы
4 | Пробивка отверстия в кирпичных стенах диаметром 25мм при толщине 38 см | шт. | 4
5 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | п.м. | 5
6 | Сверление подрозетников Ø 68мм при глубине 50мм | шт. | 0.02
7 | Заделка отверстий, гнезд и борозд | м3 | 0.1
8 | Прокладка труба гофр.ПНД d 20 с зондом (100 м) в запотолочном пространстве | п.м. | 70
9 | Прокладка труба гофр.ПНД d 32 с зондом (25 м) в стяжке пола до напольного люка | п.м. | 10
Монтажные работы
10 | Установка светодиодного светильника "ВАРТОН" E070 2.0 для образовательных учреждений встраиваемый/накладной 595*595*50мм IP40 42 ВТ 4000K с призматическим рассеивателем в потолок армстронг | шт. | 15
11 | Установка выключателя двухклавишного 10А КВАРТА (белый) | шт. | 2
12 | Прокладка кабель-канала In-liner, белый RAL 9016, ПВХ, 80х40мм, крышка в комплекте. | п.м. | 46
13 | Установка угла плоского, белый RAL 9016, ПВХ, 80х40м | шт. | 3
14 | Установка тройника, белый RAL 9016, ПВХ, 80х40мм | шт. | 2
15 | Установка электрической розетки с заземлением, со шторками, белая, 2 мод. серии Brava в кабельный канал | шт. | 75
16 | Установка каркаса для установки в кабель-каналы под 2 модуля "Brava", белый. | шт. | 75
17 | Установка рамка-суппорт под 6 модулей "BRAVA" PDA-3BN 80 | шт. | 25
18 | Установка коробки установочной 68х45мм для сплошных стен | шт. | 2
19 | Установка розетки 1местн. c з/к 16А откр.уст. ОКТАВА (белый) | шт. | 1
20 | Установка коробки распаячной 100х100х50,без вводов,для открытой проводки,откидная крышка,серый | шт. | 23
21 | Замена модульного автоматического выключателя ВА 47-29 C 10А 1P | шт. | 1
22 | Замена модульного дифференциального автоматического выключателя АВДТ32МL C 20А 30мА AC | шт. | 3
23 | Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 под штукатурку по стенам или в бороздах | п.м. | 5
24 | Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 в ПВХ гофротрубе d 20 с зонтом | п.м. | 65
25 | Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 в ПВХ кабельном канале | п.м. | 15
26 | Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 в ПВХ гофротрубе d 20 с зонтом | п.м. | 5
27 | Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 в ПВХ кабельном канале | п.м. | 125
28 | Монтаж напольного электрического люка в составе: | компл. | 1
- лючок напольный c изменяемой глубиной, 8 модулей -1 шт.
- рамка 4М универсальная черный DKC -2 шт.
- каркас Вива 2М черный -4 шт.
- розетка силовая 2Р+Е, со шторками, «Viva», 2 мод., цвет белый -3 шт.
- комп.роз. RJ45 кат.5e, 8P8C, Viva, белая, 1мод -1 шт.
- заглушка модульная, "Avanti", "Белое облако", 1 модуль -1 шт.
Заземление
29 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | м3 грунта | 1.98
30 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм длиной 3м | шт. | 3
31 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | п.м. | 11 | Полоса стальная 4х40
32 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2 | п.м. | 20 | Полоса стальная 4х25
33 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 | п.м. | 9 | Полоса стальная 4х40
34 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | м3 грунта | 1.98
СОГЛАСОВАНО: