| УТВЕРЖДАЮ |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Заказчик: |  | Подрядчик: |
| Генеральный директор |  | Директор |
| АО «ВНИИР» |  | ООО «________________» |
| _________________/С.А. Антонов/ |  | ________________/ ____________/ |
| « ____ »_________________ 2025г. |  | « ____ »_________________ 2025г. |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на проведение работ по обследованию строительных конструкций (плиты перекрытия, балки перекрытия) первого этажа в осях 1-3/Ж-К опытного корпуса, расположенного по адресу: г.Чебоксары, пр. И.Я. Яковлева, д.4, строение 3 (свидетельство о государственной регистрации серия 21 АА№ 260478 от 29.03.07) на территории АО «ВНИИР», с последующей разработкой проектной и рабочей документации на их усиление

| 1. Объект: | - Опытный корпус (строение 3) АО «ВНИИР» по адресу: г.Чебоксары, пр. И.Я. Яковлева, д.4 |
| --- | --- |
| 2. Описание объекта: | - Здание - одноэтажное с цокольным и антресольными этажами, выполнено в каркасном исполнении из несущих железобетонных колонн и ферм, с наружными ограждающими и внутренними несущими кирпичными стенами. Общие размеры здания 54,0 х120,0 м в плане. - Колонны - сборные железобетонные сечением 500х500 мм в крайних рядах и сечением 500х600 мм в средних рядах. - Стропильные фермы в осях А и Ж опираются на ж/б колонны, в осях Г и Ж на сборные железобетонные подстропильные фермы. Покрытие выполнено из сборных железобетонных ребристых плит размерами 1,5х6 м. - В осях В-Г/11-19 имеется антресольный этаж с несущими стальными колоннами, выполненными из спаренных прокатных стальных швеллеров. - Стены выполнены из пустотелого керамического кирпича на цементно-песчаном растворе. Толщина наружных стен составляет 380 мм. - Рамы каркаса (ригеля перекрытия) - сборные железобетонные. - Межэтажные перекрытия выполнены из ребристых ж/б плит размерами в плане 6,0х1,5 м. - Фундаменты мелкого заложения: под стены – ленточные сборные, под колонны – столбчатые. - Высота 1 этажа составляет 4,2 м. |
| 3. Координаты для связи | Главный инженер АО «ВНИИР» - Герасимов Сергей Анатольевич. |
|  | Тел./Факс: 8-960-311-84-82 |
|  | E-mail: sgerasimov@vniir.ru |
|  | Руководитель РСД ЧФ АО "АБС Русь"-Гурьева Валентина Анатольевна |
|  | Тел./Факс: 8(8352) 30-52-49 |
|  | Интернет-Сайт: http://www.abselectro.com |
|  | E-mail: vguryeva@abselectro.ru |
|  | Почтовый адрес: 428024, Россия, Чувашская республика, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, 1 |
|  | Заместитель руководителя РСД ЧФ АО "АБС Русь"- Беляев Дмитрий Андреевич |
|  | Тел./Факс: 8(8352) 30-52-49 |
|  | Интернет-Сайт: http://www.abselectro.com |
|  | E-mail: dbelyaev@abselectro.com |
|  | Почтовый адрес: 428024, Россия, Чувашская республика, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, 1 |
| 3. Условия эксплуатации объекта | Производственное |
| 4. Срок эксплуатации объекта: | 1966г. |
| 5. Основание для проведения работ | - 1. Договор подряда на проведение обследования строительных конструкций. - 2. Настоящее техническое задание. - 3. Градостроительный кодекс Российской Федерации. - 4. Гражданский кодекс Российской Федерации. - 5. Земельный кодекс Российской Федерации. - 6. СП 13-102-2003 "Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений". - 7. СП 11-104-97 "Инженерно-геодезические изыскания для строительства". - 8. ГОСТ 31937-2024 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния" - 9. Иные нормативные правовые и нормативно-технические акты, регламентирующие деятельность в рамках исполнения условий настоящего Технического задания. |
| 5. Сведения о ранее проведённых обследованиях объекта: | - Не обследовался с года постройки |
| 6. Наличие технической документации: | - Технический паспорт на объект недвижимости. |
| 7. Цель работ: | 1. Оценка технического состояния строительных конструкций (плиты перекрытий, балки перекрытия) первого этажа в осях 1-3/Ж-К; - 2. Определение допустимой нагрузки (включая постоянную и временную) на конструкции перекрытия антресольного этажа с учетом их фактического износа; - 3. Установление допустимой нагрузки (включая постоянную и временную) на конструкции перекрытия первого этажа с учетом их влияния на опорные балки перекрытия, колонны, основания и конструкции полов 1-го этажа в местах опирания колонн перекрытия антресольного этажа, кирпичных наружных и внутренних стен (в случае опирания перекрытия на них); - 3. Определение максимального предельного значения статической нагрузки на плиту перекрытия, сосредоточенной в одной точке; - 4. Разработка рекомендаций для обеспечения нормальной эксплуатации антресольного этажа в случае размещения на нем дополнительного оборудования с распределенной нагрузкой на перекрытия от 500 кгс/м2 до 600 кгс/м2; - 5. Разработка проектной и рабочей документации на усиление данных строительных конструкций с допустимой распределенной нагрузкой на перекрытия антресольного этажа от 500 кгс/м2 до 600 кгс/м2 (в зависимости от результатов обследования). |
| 8. Перечень работ: | - 1. Визуальное и инструментальное обследование строительных конструкций (перекрытий, колонн, ригелей) первого и антресольного этажей в осях 1-4/Ж-К с составлением схем и ведомостей дефектов, фотографии дефектных участков в соответствии с ГОСТ 31937-2011; 2. Определение прочности материалов строительных конструкций (перекрытий, колонн, ригелей) антресольного этажа в соответствии с действующими нормативными документами и при необходимости с отбором проб; - 3. Оценка несущей способности строительных конструкций (плит перекрытия, балок перекрытия) первого этажа в осях 1-3/Ж-К; - 4. Выводы по результатам работы и разработка усиления строительных конструкций (плит перекрытия, балок перекрытия) первого этажа с обеспечением их нормальной эксплуатации с распределенной нагрузкой на перекрытия от 500 кгс/м2 до 600 кгс/м2; - 5. Составление технического отчёта. 6. По результатам обследования необходимо разработать проектную и рабочую документацию на усиление строительных конструкций (плит перекрытия, балок перекрытия) первого этажа в осях 1-3/Ж-К опытного корпуса АО «ВНИИР» с допустимой распределенной нагрузкой на перекрытия от 500 кгс/м2 до 600 кгс/м2. - 7. Вскрытие защитного слоя бетона ж/б конструкций для определения параметров армирования производится силами Исполнителя без его восстановления. |
| 9. Методы проведения обследования: | - Согласно действующим нормам и правилам, в т.ч. ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». |
| 10. Требования к результатам работ. | - В заключении должны быть включены схемы и ведомости выявленных дефектов, фотографии дефектных участков, поверочные расчёты несущей способности конструкций, рекомендации по устранению выявленных недостатков и другие материалы необходимые в соответствии с ГОСТ 31937-2011. - Заключение подготавливается на бумажном носителе в виде сшитых и сброшюрованных листов на формате А4 (при необходимости А3) в 4-х экземплярах, а также на электронном носителе (USB-флеш накопителе) в одном экземпляре в формате pdf. - Разработать проектную документацию согласно ЕСКД, СПДС и национального стандарта РФ ГОСТ Р 21.1101 - 2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к рабочей документации», в объеме необходимом для реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в рабочей документации Проектную и рабочую документацию передать заказчику на бумажном носителе в четырёх экземплярах и одном электронном носителе в формате .dwg и .pdf на (USB- флеш накопителе). В проектную и рабочую документацию должны входить следующие разделы: - «Пояснительная записка»; - «Конструктивные решения». |
| 11. Требование к оформлению результатов работ | - Отчёт (заключение) должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р 2.105-2019 «ЕСКД. Общие требования к текстовым документам» - ГОСТ Р 21.101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации» - 1. Техническое заключение должно включать в свой состав: - - оценку технического состояния (категорию технического состояния); - - материалы, обосновывающие принятую категорию технического состояния объекта; - - обоснование наиболее вероятных причин появления дефектов и повреждений в конструкциях; - 2. Текст заключения следует выполнить по форме, установленной приложением "Б" ГОСТ 31937-2024. - 3. Заключение должно быть подписано непосредственно исполнителями работ, руководителями их подразделений и утверждено руководителем организации, а также сшито, пронумеровано и скреплено печатью. - 4. В состав прилагаемых к заключению материалов должны быть включены материалы, обосновывающие - выбор категории технического состояния объекта, в т.ч.: - - фотографии объекта; - - описание общего состояния объекта по результатам визуального - обследования; - - описание конструкций объекта, их характеристик и - состояния; - - чертежи конструкций объекта с деталями и обмерами; - - ведомость дефектов; - - результаты измерений и оценка показателей, используемых в поверочных расчетах; - - планы обмеров и разрезы объекта; - - анализ причин дефектов и повреждений; - - рекомендации и мероприятия по безопасной эксплуатации здания, а также мероприятия по восстановлению или усилению конструкций (при ограниченно работоспособном или аварийном состоянии объекта). Конструктивные решения в проектной и рабочей документации должны отвечать следующим требованиям строительных норм и правил, ГОСТ, СП действующих на территории Российской Федерации: 1. СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» 2. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87» (с Изменениями N 1, 3) 3. СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85» (с Изменениями N 1, 2) 4. СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87» (с Изменением N 1) 5.СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» 6. СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» 7.СП 349.1325800.2017 «Конструкции бетонные и железобетонные. Правила ремонта и усиления» |

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер АО «ВНИИР» |  | С.А. Герасимов |
| Руководитель РСД ЧФ АО "АБС Русь" |  | В.А. Гурьева |
| Заместитель руководителя РСД ЧФ АО "АБС Русь" |  | Д. А. Беляев |
| Инженер по надзору зданий и сооружений РСД ЧФ АО "АБС Русь" |  | И.Н. Беляева |