Приложение № 4 к договору № ______ от "___" _______ 2022г.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Генеральный директор |
|  |  | ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» |
| ____________ / / |  | ____________ / Ю.В. Сушко / |
| «____» _______________2022г. |  | «____» _______________2022г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт системы канализации, водоснабжения в помещениях мужской душевой и умывальной АБК 5 этаж 1 в осях Б1-В/27-28

- Демонтаж трапа – 5 шт.;

- Демонтаж смесителя  с душевой стойкой и лейкой – 9 шт.;

- Демонтаж умывальника со смесителем – 10 шт.;

- Демонтаж пьедестала умывальника – 10 шт.;

- Демонтаж трубы полипропиленовой канализационной Ду50 – 8 п.м., Ду100 – 14 п.м.;

- Демонтаж труб полипропиленовых с арматурой  20х3,4 – 40 п.м.;

- Демонтаж крана полипропиленового Ду25 мм – 6 шт.;

- Установка трапа – 5 комплектов;

- Установка унитаза с бачком – 1 комплект;

- Установка умывальника с пьедесталом – 5 комплектов;

- Установка смесителя рычажного – 5 комплектов;

- Установка смесителя с душевой сеткой – 9 комплектов;

- Установка крана полипропиленового Ду20 мм –  2 шт.;

- Установка крана шарового латунного Ду25 – 2 шт.;

- Установка крана шарового латунного Ду15 – 11 шт.;

- Прокладка трубы полипропиленовой канализационной Ду50 – 3 метра, Ду100 – 12 метров;

- Прокладка трубы полипропиленовой VALTEC армированной стекловолокном 32х4,4 –  18 метров, 25х3,5 – 8 метров, 20х2,8 – 32 метра.;

- Врезка в существующую сеть канализации Ду100 – 1 врезка;

- Рытье траншеи длиной 13 метров, шириной 0,2 метра, глубиной 0,4 метра с обратной засыпкой песком;

- Выполнение песчаного основания под трубопроводы канализации  высотой 100 мм F=13х0,2=3 кв.м.

- Пробивка и заделка отверстий под трубу Ду20 – 2 отв.

- Материалы:  Кран шаровый латунный 1˝– 2 шт. (цена 1200 рублей), кран шаровый латунный 1/2˝ - 11 шт. (цена 500 рублей), кран полипропиленовый 20 – 2  шт.(цена 300 рублей), труба полипропиленовая «SINIKON» для канализации Ду50 – 3 метра (цена трубы L=1000 – 200 рублей), Ду100 – 12 метров (цена трубы L=1000 – 600 рублей), трап регулируемый Ду100 – 5 шт. (цена 5000 рублей), смеситель для душа с душевой лейкой «Тропический дождь» – 9 шт. (цена 5000 рублей), смеситель рычажный для умывальника – 5 шт. (цена 2500 рублей), унитаз Santek Алькор – 1 комплект (цена 7000 рублей), раковина Santek Анимо 50 с пьедесталом – 5 шт. (цена 3500 рублей), сифон бутылочный Ани под умывальник – 5 шт. (цена 350 рублей), манжета для унитаза – 1 шт. (цена 300 рублей), труба VALTEC полипропиленовая РР-FIBER PN20 армированная стекловолокном 20х2,8 – 32 метра (цена 1 п.м. – 120 рублей), 25х3,5 – 8 метров (цена 1 п.м. – 190 рублей), 32х4,4 – 18 метров (цена 1 п.м. – 300 рублей), фитинги «SINIKON» - для системы наружной канализации: отвод под 87°30΄D50 – 4 шт. (50 рублей),

- тройник 50х50х50 – 3 шт.(100 рублей), отвод под 45°D100 - 10 шт. (180 рублей), тройник под 87°30΄D100/50 –1 шт.(200 рублей), тройник под 87°30΄D100/100 – 7 шт.(300 рублей), заглушка D100 - 1 шт.(65 руб.); фитинги полипропиленовые для трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, песок.

| Выполнила: Инженер ОООС АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» | Антонова В.К. |
| --- | --- |
| Проверил: Главный энергетик АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» | Стоканов А.В. |